## бытовые
Бытовые кондиционеры Cooper&Hunter. (Гарантия 3 года).
| Модель | Описание | Холод., kВт | Тепло., kВт | Цена, розн. USD (без учёта скидки)
Сплит системы настенного типа, серия Cozy, R-22
| CH-S07LH/R2 | LED дисплей, самоочистка, режим сна, аналог серии Smart | 2.2 | 2.2 | 364
| CH-S09LH/R2 | LED дисплей, самоочистка, режим сна, аналог серии Smart | 2.6 | 2.7 | 392
| CH-S12LH/R2 | LED дисплей, самоочистка, режим сна, аналог серии Smart | 3.4 | 3.5 | 459.2
| CH-S18LH/R2 | LED дисплей, самоочистка, режим сна, аналог серии Smart | 5.27 | 5.57 | 691.6
| CH-S24LH/R2 | LED дисплей, самоочистка, режим сна, аналог серии Smart | 7 | 7.5 | 904.4
Сплит системы настенного типа, серия VITAL с плазменным фильтром, R-22 Новинка 2012 года
| CH-S07SRP |  | 2.2 | 2.5 | 382.2
| CH-S09SRP |  | 2.6 | 2.9 | 411.6
| CH-S12SRP |  | 3.6 | 3.8 | 477.4
Сплит системы настенного типа, серия ECO PLAZMA (MKP — белый, LKP — серебристый ) с плазменным фильтром, R-22 Новинка 2012 года
| CH-S07M(L)KP |  | 2.2 | 2.5 | 411.6
| CH-S09M(L)KP |  | 2.6 | 2.9 | 438.2
| CH-S12M(L)KP |  | 3.6 | 3.8 | 502.6
Сплит системы настенного типа, серия SMART, R-410
| CH-S07LH/R | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 25 дБ, EER 3,28 COP 3,61 | 2.25 | 2.38 | 408.8
| CH-S09LH/R | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 26 дБ, EER 3,23 COP 3,61 | 2.64 | 2.81 | 449.4
| CH-S12LH/R | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 28 дБ, EER 3,22 COP 3,62 | 3.22 | 3.52 | 504
| CH-S18LH/R | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 31 дБ, EER 3,21 COP 3,48 | 4.69 | 5 | 693
| CH-S24LH/R | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 33 дБ, EER 3,24 COP 3,42 | 6.16 | 6.65 | 1008
Сплит системы настенного типа SMART с плазменным фильтром, R-410
| CH-S07LH/RP |  | 2.2 | 2.5 | 427
| CH-S09LH/RP |  | 2.6 | 2.9 | 464.8
| CH-S12LH/RP |  | 3.6 | 3.8 | 520.8
Сплит системы настенного типа DELUXE PLAZMA с плазменным фильтром
| CH-S07LHA | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 25 дБ, EER 2,93 COP 3,38 | 2.2 | 2.5 | 436.8
| CH-S09LHA | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 25 дБ, EER 2,82 COP 3,20 | 2.6 | 2.9 | 466.2
| CH-S12LHA | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 28 дБ, EER 3,0 COP 3,36 | 3.6 | 3.8 | 533.4
| CH-S18LHA | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 31 дБ, EER 2,84 COP 3,25 | 5.4 | 5.85 | 785.4
| CH-S24LHA | LED дисплей, самоочистка, режим сна, 33 дБ, EER 2,8 COP 2,94 | 6.6 | 7.2 | 1040.2
Сплит системы настенного типа DC INVERTER R410
| CH-S09FTXG | компрессор Daikin-Gree, 24 дБ, EER 3,97 COP 4,20 обогрев до -15С | 0,4-2,7-3,26 | 0,44-3,6-4,2 | 753.2
| CH-S12FTXG | компрессор Daikin-Gree, 25 дБ, EER 4,0 COP 4,20 обогрев до -15С | 0,6-3,6-4,05 | 0,6-4,1-5,25 | 834.4
| CH-S18FTXG | компрессор Daikin-Gree, 29 дБ, EER 4,0 COP 4,20 обогрев до -15С | 1,05-5,3-6,5 | 1,0-5,7-7,0 | 1194.2
| CH-S24FTXG | компрессор Daikin-Gree, 31 дБ, EER 3,78 COP 3,90 обогрев до -15С | 1,5-6,45-7,0 | 1,2-7,0-7,8 | 1304.8
Сплит системы напольного типа, серии CONSOL INVERER
| СH-S09FVX | компрессор Daikin-Gree | 0,4-2,7-3,26 | 0,44-3,6-4,2 | 964.6
| СH-S12FVX | компрессор Daikin-Gree | 0,6-3,6-4,05 | 0,6-4,1-5,25 | 994
| СH-S18FVX | компрессор Daikin-Gree | 1,05-5,3-6,5 | 1,0-5,7-7,0 | 1373.4
Сплит системы настенного типа MIRROR
| CH-S09LHR | зеркальная черная панель, дизайн, 33 дБ, Гонконг, з-д GREE | 2.6 | 3 | 490
| CH-S09LHM | панель цвета металик, дизайн, 33 дБ, Гонконг, з-д GREE | 2.6 | 3 | 490
| CH-S12LHR | зеркальная черная панель, дизайн, 35 дБ, Гонконг, з-д GREE | 3.5 | 4 | 576.8
| CH-S12LHM | панель цвета металик, дизайн, 35 дБ, Гонконг, з-д GREE | 3.5 | 4 | 576.8
Мульти-сплит системы
| M18LH2A | мульти-сплит на два блока | 2,5+2,5 | 2,5+2,5 | 1015
| M21LH2A | мульти-сплит на два блока | 2,5+3,5 | 2,5+3,5 | 1080.8
Торгово-монтажной фирмы «Климат-Юг» 65026, г. Одесса , ул. Гаванная,3 тел: (048) 703-91-20, (067) 289-80-54, (063) 569-12-49 E-mail: climat-ug@ukr.net www.climat-ug.od.ua, www.otoplenie.od.ua Окончательную цену со скидкой уточняйте по телефону!

## полупром
Полупромышленные кондиционеры Cooper&Hunter. (Гарантия 3 года).
Модель | Описание | Холод., kВт | Тепло., kВт | Цена, розн. USD
Сплит системы кассетного типа
GKH18K3BI/GUHN18NK1AO | 600х600хh230, 1 фазный, проводной пульт | 5 | 5.7 | 1090.6
GKH24K3BI/GUHN24NK1AO | 840х840хh240, 1 фазный, проводной пульт | 6.8 | 7.5 | 1523.2
GKH36K3BI/GUHN36NM1AO | 840х840хh320, 3 фазный, проводной пульт | 10 | 11 | 1969.8
GKH48K3BI/GUHN48NM1AO | 840х840хh320, 3 фазный, проводной пульт | 14 | 15.5 | 2405.2
Сплит системы канального типа
GFH18K3BI/GUHN18NK1AO | 840 м3/час, до 60 Па, 1 фазный, проводной пульт | 5 | 5.7 | 1090.6
GFH24K3BI/GUHN24NK1AO | 1400 м3/час, до 80 Па, 1 фазный, проводной пульт | 7 | 8 | 1485.4
GFH36K3BI/GUHN36NM1AO | 2000 м3/час, до 150 Па, 3 фазный, проводной пульт | 9.8 | 11 | 2058
GFH48K3BI/GUHN48NM1AO | 2300 м3/час, до 150 Па, 3 фазный, проводной пульт | 14 | 15.5 | 2447.2
GFH60K3BI/GUHN60NM1AO | 2500 м3/час, до 150 Па, 3 фазный, проводной пульт | 17 | 18.5 | 2683.8
Сплит системы напольно-потолочного типа
GTH18K3BI/GUHN18NK1AO | 840 м3/час, до 60 Па, 1 фазный, проводной пульт | 5 | 5.7 | 1061.2
GTH24K3BI/GUHN24NK1AO | 1400 м3/час, до 80 Па, 1 фазный, проводной пульт | 7 | 8 | 1475.6
GTH36K3BI/GUHN36NM1AO | 2000 м3/час, до 15 Па, 3 фазный, проводной пульт | 9.8 | 11 | 2058
GTH48K3BI/GUHN48NM1AO | 2500 м3/час, до 15 Па, 3 фазный, проводной пульт | 14 | 15.5 | 2433.2
Сплит системы кассетного типа INVERTOR, 4х сторонняя
GKH12K3CI/GUHD12NK3CO | EER-3,3 COP-3,61, ДхВхШ 600х230х600 (панель 650х50х650), 1/4+3/8, мах 20м, 1 фаза | 3.4 | 3.7 | 1215.2 | пока не доступны
GKH18K3CI/GUHD18NK3CO | EER-3,21 COP-3,62, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 1/4+1/2, мах 20м, 1 фаза | 5.3 | 6.15 | 1855 | пока не доступны
GKH24K3CI/GUHD24NK3CO | EER-3,21 COP-3,62, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 7 | 8 | 2179.8 | начало апреля
GKH30K3CI/GUHD30NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 8.8 | 9.5 | 2319.8 | пока не доступны
GKH36K3CI/GUHD36NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 10 | 11 | 2833.6 | пока не доступны
GKH42K3CI/GUHD42NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 50м, 1 фаза | 11 | 12 | 2976.4 | пока не доступны
GKH36K3CI/GUHD36NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 30м, 3 фазы | 10 | 11 | 3005.8 | начало апреля
GKH42K3CI/GUHD42NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 840х240х840 (панель 950х60х950), 3/8+5/8, мах 50м, 3 фазы | 11 | 12 | 3140.2 | начало апреля
Сплит системы канального типа INVERTOR
GFH09K3CI/GUHD09NK3CO | EER-3,25 COP-3,62, 800 м3, ДхВхШ 880х250х665, 1/4+3/8, мах 20м, 25 Па 1 фаза | 2.7 | 2.9 | 995.4 | пока не доступны
GFH12K3CI/GUHD12NK3CO | EER-3,25 COP-3,9, 840 м3, ДхВхШ 980х266х721, 1/4+3/8, мах 20м, 25 Па 1 фаза | 3.5 | 3.8 | 1083.6 | пока не доступны
GFH18K3CI/GUHD18NK3CO | EER-3,21 COP-3,62,1000/800/600 м3, ДхВхШ 980х266х721, 1/4+1/2, мах 20м, 60 Па 1 фаза | 5.3 | 6.15 | 1646.4 | начало апреля
GFH24K3CI/GUHD24NK3CO | EER-3,21 COP-3,62,1600/1400/1200 м3, ДхВхШ 1270х268х530, 3/8+5/8, мах 30м, 100 Па 1 фаза | 7 | 7.5 | 2073.4 | начало апреля
GFH30K3CI/GUHD30NK3CO | EER-3,22 COP-3,62, 1500/1300/1100 м3, ДхВхШ 1270х268х530, 3/8+5/8, мах 30м, 100 Па 1 фаза | 8.2 | 8.8 | 2158.8 | пока не доступны
GFH36K3CI/GUHD36NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, 2300/2110/1850 м3, ДхВхШ 1226х290х775, 3/8+5/8, мах 30м, 150 Па 1 фаза | 10 | 11.5 | 2885.4 | пока не доступны
GFH42K3CI/GUHD42NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, 2300/2110/1850 м3, ДхВхШ 1226х290х775, 3/8+5/8, мах 50м, 150 Па 1 фаза | 11 | 12.5 | 3031 | пока не доступны
GFH48K3CI/GUHD48NK3CO | EER-3,22 COP-3,67, 2500/2300/2100 м3, ДхВхШ 1226х330х815, 3/8+5/8, мах 50м, 150 Па 1 фаза | 14 | 16.5 | 3662.4 | пока не доступны
GFH36K3CI/GUHD36NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, 2300/2110/1850 м3, ДхВхШ 1226х290х775, 3/8+5/8, мах 30м, 150 Па 3 фазы | 10.3 | 11.5 | 3057.6 | начало апреля
GFH42K3CI/GUHD42NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, 2300/2110/1850 м3, ДхВхШ 1226х290х775, 3/8+5/8, мах 50м, 150 Па 3 фазы | 11 | 12.5 | 3194.8 | начало апреля
GFH48K3CI/GUHD48NM3CO | EER-3,22 COP-3,67, 2500/2300/2100 м3, ДхВхШ 1226х330х815, 3/8+5/8, мах 50м, 150 Па 3 фазы | 14 | 16.5 | 3649.8 | начало апреля
GFH60K3CI/GUHD60NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, 3150 м3, ДхВхШ 1463х389х799, 3/8+3/4, мах 50м, 150 Па 3 фазы | 17 | 18 | 4120.2 | начало апреля
Сплит системы напольно-потолочного типа INVERTOR
GTH09K3CI/GUHD09NK3CO | EER-3,5 COP-4,0, ДхВхШ 1220х225х700, 1/4+3/8, мах 20м, 1 фаза | 3 | 3 | 1029 | пока не доступны
GTH12K3CI/GUHD12NK3CO | EER-3,21 COP-4,1, ДхВхШ 1220х225х700, 1/4+3/8, мах 20м, 1 фаза | 3.4 | 3.8 | 1064 | пока не доступны
GTH18K3CI/GUHD18NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1220х225х700, 1/4+1/2, мах 20м, 1 фаза | 5.3 | 6.15 | 1603 | пока не доступны
GTH24K3CI/GUHD24NK3CO | EER-3,21 COP-3,62, ДхВхШ 1220х225х700, 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 7 | 8 | 2125.2 | начало апреля
GTH30K3CI/GUHD30NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 8.7 | 9.5 | 2273.6 | пока не доступны
GTH36K3CI/GUHD36NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 30м, 1 фаза | 10.5 | 11.2 | 2830.8 | пока не доступны
GTH42K3CI/GUHD42NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 50м, 1 фаза | 11.5 | 12.5 | 3039.4 | пока не доступны
GTH48K3CI/GUHD48NK3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 50м, 1 фаза | 14 | 16 | 3668 | пока не доступны
GTH36K3CI/GUHD36NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 30м, 3 фаза | 10.5 | 11.2 | 3004.4 | начало апреля
GTH42K3CI/GUHD42NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 50м, 3 фаза | 11.3 | 12.5 | 3203.2 | начало апреля
GTH48K3CI/GUHD48NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 50м, 3 фаза | 14 | 16 | 3655.4 | начало апреля
GTH60K3CI/GUHD60NM3CO | EER-3,21 COP-3,61, ДхВхШ 1420х245х700, 3/8+5/8, мах 50м, 3 фаза | 17 | 18 | 3833.2 | начало апреля
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла HRV
FHBQ-D5-K | 500-380-300 м3/ч макс/средн/мин |  |  | 1117.2
FHBQ-D8-K | 800-600-480 м3/ч макс/средн/мин |  |  | 1293.6
FHBQ-D10-K | 1000-750-600 м3/ч макс/средн/мин |  |  | 1617
FHBQ-D15-M | 1500 м3/ч |  |  | 1911
FHBQ-D20-M | 2000 м3/ч |  |  | 2352
FHBQ-D30-M | 3000 м3/ч |  |  | 3675

## скоро доступны
Мульти сплит система Free Match DC Inverter до 5 внутренних блоков ,R410A | [9 empty] | 20 февраля 2012 год
Тип | Модель | Производительность холод/тепло, Btu/h | EER/COP | Размеры ДхВхШ | Напряжение питания | Максимальное количество внутренних блоков | Техническое описание | Рисунок | Дистанционный/проводной контроллер | Опт | Розница
Наружные блоки для Multi Mini Splits - Free match | GWHD(14)NK3BO | 14/15K | 3,57/3,81 | 899х596х378 | 220-240В/1Ф/50Гц | 1 to 2 | Multi DC inverter System, R410A,Тепловой насос,удаленный контроллер,EXV внутри наружного блока |  |  | 769.626 | 1077.4764
| GWHD(18)NK3DO | 17/19K | 3,23/3,63 | 899х596х378 |  | 1 to 2 |  |  |  | 786.357 | 1100.8998
| GWHD(24)NK3DO | 24/26K | 3,21/3,41 | 955х700х396 |  | 1 to 2 |  |  |  | 1057.771 | 1480.8794
| GWHD(24)NK3EO | 24/29K | 3,21/3,62 | 955х700х396 |  | 1 to 3 |  |  |  | 1141.426 | 1597.9964
| GWHD(28)NK3BO | 27,3/32K | 3,23/3,63 | 955х700х396 |  | 1 to 4 |  |  |  | 1174.888 | 1644.8432
| GWHD(36)NK3AO | 33,4/37,5K | 3,23/3,65 | 950х412х840 |  | 1 to 5 |  |  |  | 1624.766 | 2274.6724
| GWHD(42)NK3AO | 39,5/44,3K | 3,23/3,66 | 1015х440х1103 |  | 1 to 5 |  |  |  | 1715.857 | 2402.1998
Внутренний блок настенного типа (Cozy) | GWH(07)MA-K3DNA3B/I | 7,2/8,9K |  | 790х265х170 | 220-240В/1Ф/50Гц | / |  |  | Дистанционный пульт стандартной версии | 145.002 | 203.0028
| GWH(09)MA-K3DNA3B/I | 8,9/9,6K |  | 790х265х170 |  | / |  |  |  | 154.297 | 216.0158
| GWH(12)MB-K3DNA3B/I | 11,9/13K |  | 845х275х180 |  | / |  |  |  | 176.605 | 247.247
| GWH(18)MC-K3DNA3B/I | 18,1/19,8K |  | 940х298х200 |  | / |  |  |  | 197.054 | 275.8756
Внутренний блок канального типа | GFH(09)EA-K3DNA1A/I | 8,53/2,8K |  | 700х200х615 |  | / |  |  | wireless remote controller Z63351L are standard version, | 278.85 | 390.39
| GFH(12)EA-K3DNA1A/I | 11,94/3,85K |  | 700х200х615 |  | / |  |  |  | 293.722 | 411.2108
| GFH(18)EA-K3DNA1A/I | 17,06/5,5K |  | 900х200х615 |  | / |  |  |  | 360.646 | 504.9044
| GFH(21)EA-K3DNA1A/I | 20,47/6,6K |  | 1100х200х615 |  | / |  |  |  | 397.826 | 556.9564
| GFH(24)EA-K3DNA1A/I | 24,23/8,0k |  | 1100х200х615 |  | / |  |  |  | 408.98 | 572.572
Внутренний блок кассетного типа | GKH(12)BA-K3DNA2A/I | 11,94/13,65K |  | 570х230х570 |  | / |  |  |  | 375.518 | 525.7252
| GKH(18)BA-K3DNA2A/I | 15,35/17,06K |  | 570х230х570 |  | / |  |  |  | 399.685 | 559.559
| GKH(24)BA-K3DNA1A/I | 24K |  | 840х240х840 |  | / |  |  |  | 507.507 | 710.5098
Внутренний блок напольно-потолочного типа | GTH(09)BA-K3DNA1A/I | 8,53/2,8K |  | 1220х700х225 |  | / |  |  |  | 403.403 | 564.7642
| GTH(12)BA-K3DNA1A/I | 11,94/3,85K |  | 1220х700х225 |  | / |  |  |  | 410.839 | 575.1746
| GTH(18)BA-K3DNA1A/I | 17,06/5,50K |  | 1220х700х225 |  | / |  |  |  | 418.275 | 585.585
| GTH(21)BA-K3DNA1A/I | 21K |  | 1220х700х225 |  | / |  |  |  | 492.635 | 689.689
| GTH(24)BA-K3DNA2A/I | 24,23/8,0K |  | 1220х700х225 | [5 empty] | 540.969 | 757.3566
Внутренний блок консольного типа | GEH(09)AA-K3DNA1B/I | 8,9/9,6K |  | 700х600х215 |  | / |  |  |  | 258.401 | 361.7614
| GEH(12)AA-K3DNA1B/I | 11,9/13,0K |  | 700х600х215 |  | / |  |  |  | 276.991 | 387.7874
| GEH(18)AA-K3DNA1B/I | 18,1/19,8K |  | 700х600х215 |  | / |  |  |  | 355.069 | 497.0966
Серия Free Match - это мультисплит-система премиум класса с универсальными наружными блоками. В данных кондиционерах применяется DC-инверторный компрессор нового поколения. Модели данной серии работают на озонобезопасном фреоне R410A. К одному наружному блоку такого кондиционера можно подключить от 2-х до 5-х внутренних блоков. В качестве внутренних блоков могут использоваться блоки настенного, канального, кассетного и напольно-потолочного типа.

## заказные
Мощные канальные кондиционеры COOPER&HUNTER
20 февраля 2012
Канальный кондиционер T1 R22 50Гц Серия B
Модель | Воздухопроизводительность, м3/ч | Рабочий диапазот температур | Напряжение питания | Мощность охлаждение/нагрев, кВт | Проводной контроллер | опт | розница | склад
Только охлаждение
FG20/B-G | 4000 | Охлаждение +21/+43С | 380В-3Ф-50Гц | 20 |  | 3748 | 5247.2 | под заказ
FG25/B-G | 4800 |  |  | 25 |  | 3916 | 5482.4 | под заказ
FG30/B-G | 5500 |  |  | 30 |  | 4292 | 6008.8 | под заказ
FG40/B-G | 7000 |  |  | 40 |  | 5950 | 8330 | под заказ
FG50/B(2)-G | 9000 |  |  | 50 |  | 7357 | 10299.8 | под заказ
FG60/B(2)-G | 11000 |  |  | 60 |  | 8085 | 11319 | под заказ
Тепловой насос (без электрического нагревателя)
FGR20/B-G | 4000 | Охлаждение +21/+43С Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 20 |  | 3920 | 5488 | под заказ
FGR25/B-G | 4800 |  |  | 25 |  | 4083 | 5716.2 | под заказ
FGR30/B-G | 5500 |  |  | 30 |  | 4376 | 6126.4 | под заказ
FGR40/B-G | 7000 |  |  | 40 |  | 6197 | 8675.8 | под заказ
FGR50/B(2)-G | 9000 |  |  | 50 |  | 7714 | 10799.6 | под заказ
FGR60/B(2)-G | 11000 |  |  | 60 |  | 8307 | 11629.8 | под заказ
Тепловой насос (с электрическим нагревателем)
FGR20/B-G | 4000 | Охлаждение +21/+43С Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 20 |  | 3945 | 5523 | под заказ
FGR25/B-G | 4800 |  |  | 25 |  | 4013 | 5618.2 | под заказ
FGR30/B-G | 5500 |  |  | 30 |  | 4337 | 6071.8 | на складе
FGR40/B-G | 7000 |  |  | 40 |  | 6332 | 8864.8 | ожид
FGR50/B(2)-G | 9000 |  |  | 50 |  | 7536 | 10550.4 | ожид
FGR60/B(2)-G | 11000 |  |  | 60 |  | 8202 | 11482.8 | ожид
Канальный кондиционер T1 R22 50Гц Серия C Common EER
Модель | Воздухопроизводительность, м3/ч | Рабочий диапазот температур | Напряжение питания | Мощность охлаждение/нагрев, кВт | Дистанционный контроллер | опт | розница | склад
Только охлаждение
FG20/C-M | 4000 | Охлаждение +21/+43С | 380В-3Ф-50Гц | 19.5 |  | 3262.545 | 4567.563 | под заказ
FG25/C-M | 4800 |  |  | 24.5 |  | 3494.92 | 4892.888 | под заказ
FG30/C-M | 5500 |  |  | 29.5 |  | 3864.861 | 5410.8054 | под заказ
FG40/C-M | 7000 |  |  | 38 |  | 5028.595 | 7040.033 | под заказ
Тепловой насос (без электрического нагревателя)
FGR20/C-M | 4000 | Охлаждение +21/+43С Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 19.5 |  | 3411.265 | 4775.771 | под заказ
FGR25/C-M | 4800 |  | 50Hz 3Ph 380V | 24.5 |  | 3589.729 | 5025.6206 | под заказ
FGR30/C-M | 5500 |  | 50Hz 3Ph 380V | 29.5 |  | 3911.336 | 5475.8704 | под заказ
FGR40/C-M | 7000 |  | 50Hz 3Ph 380V | 38 |  | 5214.495 | 7300.293 | под заказ
Тепловой насос (с электрическим нагревателем )
FGR20/C-M | 4000 | Охлаждение +21/+43С Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 19.5 |  | 3461.458 | 4846.0412 | под заказ
FGR25/C-M | 4800 |  | 50Hz 3Ph 380V | 24.5 |  | 3639.922 | 5095.8908 | под заказ
FGR30/C-M | 5500 |  | 50Hz 3Ph 380V | 29.5 |  | 3970.824 | 5559.1536 | под заказ
FGR40/C-M | 7000 |  | 50Hz 3Ph 380V | 38 |  | 5342.766 | 7479.8724 | под заказ
Канальный кондиционер T1 R410A 50Гц
Модель | Воздухопроизводительность, м3/ч | Рабочий диапазот температур | Напряжение питания | Мощность охлаждение/нагрев, кВт | Проводной контроллер | опт | розница | склад
Тепловой насос(без низкотемпературного охлаждения)
FGR20/BNa-M | 4000 | Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 20 |  | 2862.86 | 4008.004 | под заказ
FGR30/BNa-M | 5500 |  |  | 30 |  | 3946.657 | 5525.3198 | под заказ
FGR40/BNa-M | 7000 |  |  | 39.5 |  | 6631.053 | 9283.4742 | под заказ
Тепловой насос (с низкотемпературным охлаждением)
FGR20/BNa-M | 4000 | Охлаждение +21/+43С Нагрев -5/+24С | 380В-3Ф-50Гц | 20 |  | 3104.53 | 4346.342 | под заказ
FGR25/CNa-M | 5500 |  |  | 24.5 |  | 3578.575 | 5010.005 | под заказ
FGR30/BNa-M | 7000 |  |  | 30 |  | 4069.351 | 5697.0914 | под заказ
Z42351A (Standard)
Z42351A (Standard)
Z42351A (Standard)
Z42351A (Standard)
Z42351A (Standard)
Z42351A (Standard)
20~30kw
40kw
50~60kw
20kw
40kw
25kw
30kw
Z4E351A (Standard)
Z4E351A (Standard)
25kw
40kw
30kw
20kw